Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące postępowania Rozeznanie rynku/zapytanie o cenę na zakup i dostawa zestawu EEG Biofeedback w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus” nr postępowania: 01/09/WPdRp/2024

Zamawiający przedstawia pytania i odpowiedzi:

Czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania jednego uniwersalnego zestawu z kompletem czujników do EEG, GSR, HRV (BVP) i RESP, czy też wymagane są dwa niezależne zestawy? – **tak, jeśli nie odbywa się to ze stratą do prowadzonej terapii**

Czy gra, polegająca na pilotowaniu obiektów, ma być sterowana wyłącznie parametrami fizjologicznymi trenującego, czy też przewidują Państwo sterowanie częściowo za pomocą przepustnicy (symulator lotu), a częściowo za pomocą parametrów fizjologicznych (np. wysokość i kierunek lotu  jest sterowany za pomocą przepustnicy a prędkość i zachmurzenie za pomocą EEG?   - **tak, jeśli nie odbywa się to ze stratą do prowadzonej terapii**

Czy Zamawiający dopuści 5 kanał wzmacniacza biologicznego jako osobny moduł pulsoksymetru? Takie rozwiązanie, umożliwia pozbawienie wpływu artefaktów na sam trening Biofeedback - **tak, jeśli nie odbywa się to ze stratą do prowadzonej terapii**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przewodu światłowodowego? W oferowanym urządzeniu połączenie wzmacniacza z laptopem odbywa się bezpośrednio poprzez kabel USB - **tak, jeśli nie odbywa się to ze stratą do prowadzonej terapii**